|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Blad til LOGBOG nr. 1 |  |  | YDING VANDVÆRK |
|  |  |  |  |
| **Anledning: Henvendelse fra forbruger** |  |
|  |  |  |  |
| Dato for henvendelse: |   |   | Type / omfang af forurening: |
|  4 oktober 2018 |   |   |   |
| Tidspunkt: |   |   |  Brud |
|  ! – løbende målt større forbrug end normalt forbrug(3 mdr.) |   |   |   |
| Navn på forbruger: |   |   |   |
|  Chr Winther |   |   |   |
| Adresse: |   |   |   |
|   |  |   |   |
|  Gydekrog – Ydinggade 25t |   |   |   |
| Evt. skader: |   |   |   |
|  Stort brug på forsyningsledning til Ydinggade 25 – spild ca 6 kubikmeter pr døgn( konstateret ved montering af midlertidig vandur på ledningen) |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |   |   |   |
| Har der været driftsforstyrrelser / hvilke: |   |   |
| Aflukning til Ydinggade 25 i 1½ døgn |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |   |   |   |
| Besøg hos forbrugeren / vurdering: |   |   |
|   |  |  |   |
|  forsyningsledning repareret |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |   |   |   |
| Konklusion / Hvad er der gjort / Hvad skal der gøres: |   |
| forsyningsledning rep. |  |  |   |
|  |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|  |  |  |  |
|   |   |   |   |
|  |  |  |  |
| Sagsbehandler / ansvarlig:Søren Flink Madsen/ Svend Erik Knudsen/Henrik Pedersen |   |   |   |